乘客与载货电梯安装前提供资料确认单(同一型号电梯批次填写)
	1、 [bookmark: _GoBack]安装基本信息

	基本信息

	使用单位名称
	

	
	安装地点以及项目名称
	

	
	设备类别
	新建建筑安装电梯; 既有建筑增设电梯; 原井道更换电梯; 移装电梯

	
	
	电梯型式
	TD；PD；HD；TF；HF；TE；HE；TI；PI

	
	产品型号
	

	产品编号
	

	保留旧部件名称，型号规格
	

	是否纳入超长期特别国债资金支持，是，否

	2、 设备制造资料确认
	是否提供

	(1))配置说明，按照电梯的实际配置，列明其产品相关参数
	是 否

	(2)《特种设备生产许可证》（适用于境内制造单位）
	证号：TS
	是 否

	(3)整机型式试验证书
	整机型式证号：
	是 否

		主要部件和安全保护装置（填写证号后6位，无此部件标注“/”）

	型式试验证书(现场核对后退回）
	主要部件
	绳头组合
	
	层门
	

	
	
	控制柜
	
	玻璃轿门
	

	
	
	驱动主机
	
	前置轿门（斜行）
	

	
	
	玻璃轿壁
	
	
	

	
	安全保护装置
	轿厢限速器
	
	轿厢安全钳
	

	
	
	对重限速器
	
	对重安全钳
	

	
	
	轿厢缓冲器
	
	对重缓冲器
	

	
	
	层门锁
	
	轿门锁（前、后）
	

	
	
	轿厢上行超速保护装置
	
	轿厢意外移动保护装置
	

	
	
	含有电子原子的安全电路
	
	可编程电子安全相关系统
	

	其他
	



	是 否

	(4)限速器、渐进式安全钳、破裂阀调试证书（见附表1）
	是 否

	(5)安装使用维护说明书
	是 否

		相关声明内容和要求
	①在安装使用维护保养说明书给出的使用条件下，包覆带或者包覆钢丝绳(以下统称包覆带)使用年限不少于15年或者电梯驱动主机启动次数不少于300万次，以及未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时予以免费更换的声明

	
	②非金属材质非线性蓄能型缓冲器的使用年限不少于10年，以及未到其使用年限而达到报废条件时予以免费更换的声明

	
	③非金属材质对重(平衡重)块达到报废条件时予以免费更换的声明

	
	④非金属材质反绳轮达到报废条件时予以免费更换的声明

	
	⑤未配置人为通过操作权限设置限制电梯正常运行时间或者次数的技术障碍类功能的声明



	是 否

	三、电梯安装资料确认

	(1)安装告知证明资料
	告知书单号：
	是 否

	(2)安装授权委托书（本厂安装除外）
	授权号：
	是 否

	(3)安装单位的《特种设备生产许可证》
	许可证号：
	是 否


注：提供制造资料为复印件时，应加盖整机制造单位(或进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章；注：提供安装资料为复印件时，应加盖安装单位公章或者检验专用章；上述数据无法填写完整，可在附件内填写；“√”表示已提供，“×”表示未提供或提供不符合要求，“/”表示无此项要求。
	我公司特此声明：提供的上述文件、资料真实有效， 符合 《检规》（ TSGT7001-2023 ）和相关要求，请予确认
资料负责人员：                 提交日期：   年   月  日                                                                                联系电话：                           （申请单位章）    
	提交确认：


复核：：
                   


《四川省电梯安全条例》专项审查记录
	序号
	内容及要求
	是否提供

	1.
	第十四条(一)电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全性能负责，并确保电梯及其主要部件和安全保护装置可追溯。
(开工资料审查，查看制造单位提供的承诺书或申明)
	是 否

	2.
	第十四条(三)电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全性能负责，并对电梯安全运行和维护保养提出建议，提供必需的电梯备 品备件、技术培训和其他技术帮助。
(开工资料审查，查看制造单位提供的承诺书或申明)
	是 否

	3.
	第十四条(五)电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全性能负责，并不得通过更改软件程序、变更硬件设施、设置密码等技术 屏障，影响电梯正常运行、维护保养、修理或者检验、检测。
(开工资料审查，查看制造单位提供的承诺书或申明)
	是 否

	4.
	第十六条电梯安装单位应当编制安装施工方案，并按照相关规定、标准和制造单位的要求安装电梯。
(开工资料审查，查看是否提供施工方案)
	是 否

	5.
	第十七条电梯改造完成后，应当在电梯显著位置加贴电梯铭牌， 标明改造单位名称、许可证编号、额定载重量、改造竣工日期等 信息。
(开工资料审查，查看改造单位提供的承诺书或申明，查看改造铭牌信息)
	是 否

	6
	第二十二条既有住宅增设电梯应当满足房屋结构、消防等相关安 全要求，不得降低既有住宅安全水平和消防要求，并明确电梯管 理单位和电梯安全运行经费来源。
(开工资料审查，审查相应的申明或合同协议是否包含此项内容)
	是 否

















































曳引驱动电梯监督检验存档清单
	序号
	首册存档资料名称（首册报告编号：DTTJ(    )     -         
	是否存档

	1
	电梯监督检验报告
	是  否

	2
	电梯监督检验记录
	是  否

	3
	电梯检验申请单以及授权委托书
	是  否

	4
	配置说明
	是  否

	5
	《特种设备生产许可证》（适用于境内制造单位）
	是  否

	6
	整机型式试验证书
	是  否

	7
	限速器、渐进式安全钳、破裂阀调试证书
	是  否

	8
	提供符合TSG T7001-2023附件表A1-1的相关声明（配置适用时）
	是  否

	9
	安装告知证明以及告知回执
	是  否

	10
	安装授权委托书（本厂安装除外）
	是  否

	11
	安装单位的《特种设备生产许可证》
	是  否

	12
	电梯相关建筑接口符合性声明
	是  否

	13
	变更设计证明文件(适用于发生设计变更时)
	是  否

	14
	整机质量证明文件、
	是  否

	15
	电梯整机调试记录（安装竣工后提交）。
	是  否

	16
	安装自检报告，由整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)出具或者盖章确认
	是  否

	17
	维保资质、维保授权书（本厂除外）以及与使用单位签订的维护保养合同
	是  否

	18
	检验意见书以及整改报告（如涉及）
	是  否

	19
	其他存档补充资料：




	是  否

	检验人员：

           年   月  日
	资料存档员确认：

年   月  日


注：其他册存档及顺序、电梯监督检验报告、电梯监督检验记录、告知书、配置说明、整机质量证明、整机调试记录、安装自检报告
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	产品编号
	

	四、竣工资料确认
	是否提供

	(1)电梯相关建筑接口符合性声明
	是 否

	(2)变更设计证明文件(适用于发生设计变更时)，有由使用单位提出、经整机制造单位同意的见证（现场检验时提交）；
	是 否

	(3)整机质量证明文件、
	是 否

	(4)电梯整机调试记录（安装竣工后提交）。
	是 否

	(5)安装自检报告，由整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)出具或者盖章确认（安装竣工后提交）。
	是 否

	(6)维保资质以及与使用单位签订的维护保养合同、维保授权书（本厂除外）。
	是 否

	(7)其他需提供资料（交接备忘录等）
	是 否

		既有建筑增设电梯附加资料
	(1)提供住建部门告知书或相关备案手续（加装电梯）

	
	(2)提供具有相应资质单位出具的电梯井道（基础、连廊）工程质量验收或鉴定报告（函钢结构强度证明（加装电梯））；

	
	(3)提供确认电梯使用单位（责任主体）的相关证明文件（本单位除外）。



	是 否

		公共场所电梯提交资料
	1、学校、医院、车站、机场、商场、体育场馆、展览馆等公共场所的电梯，应当配备具有运行参数采集和实时监测功能的装置（ 《四川省电梯安全监督管理办法》 ）

	
	2、学校、幼儿园、医疗机构以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所新安装的乘客电梯，应当由两回路供电或者配置备用电源（《关于加强全市电梯安全管理工作的意见》（达市府办〔2015〕67 号）



	是 否

	我公司特此声明：提供的上述文件、资料真实有效， 符合《检规》（ TSGT7001-2023 ）和相关要求。

资料负责人员：                        （施工单位章）
联系电话：                           日期：   年  月  日
	检验员确认:


日期：        年   月   日

	注：提供安装资料为复印件时，应加盖安装单位公章或者检验专用章；提供使用单位资料为复印件时，加盖使用单位鲜章；“√”表示已提供，“×”表示未提供或提供不符合要求，“/”表示无此项要求。






	现场检验情况满意度征询表

	尊敬的客户：你好！
衷心感谢您对达州市特种设备监督检验所的关注和支持，为了更好地为您提供服务，希望通过以下方面的调查了解您对我所服务质量的真实看法与评价，以便我们持续改进工作质量和服务质量。
1、 检验检测人员服务态度                             很满意 、满意、基本满意、不满意 
2、 检验检测人员现场检验检测工作认真负责态度         很满意 、满意、基本满意、不满意 
3、 你对本次检验结果是否满意                         很满意 、满意、基本满意、不满意 
4、 有没有违反廉洁自律，影响公正检验                 有        没有；
5、 其他改进或建议：          

	填表人：	                                       填表时间：

	单位反馈电话：08187258099





